## gz oprema
RB | ELEKTROTEHNIČKA OPREMA | SPECIFIKACIJA | JEDINICA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA sa PDV-om | CIJENA sa PDV-om
1 | LABORATORIJSKI STOL - PROFESORSKI | Dobava i montaža laboratorijskog stola za profesore te puštanje u rad, podešavanje i umjeravanje opreme na adresi Naručitelja do potpune funkcionalnosti. Dimenzije laboratorijskog stola trebaju biti (šxdxv) 1800x800x780 mm (dozvoljeno odstupanje ±5%), gornja radna ploča sa tvrdim laminatom, debljine 30 mm, rubovi zaštićeni 3 mm plastičnom rubnom trakom. Stol mora imati mogućnost kontrole i zaštite napajanja učeničkih stolova. Laboratorijski stol treba integrirano sadržavati minimalno slijedeće elemente: - Energetski kanal širine kao i stol (plastificirani čelični lim), x 1 kom. - Adapter (omogućava montažu nadgradnji na bilo koji stol), x 1 kom. - Viseći ormarić montiran ispod stola sa staklenim vratima - U viseći ormarić moraju se montirati minimalno slijedeće komponente: • Modul napajanja s glavnom sklopkom koji se sastoji od: Automatskog osigurača 40 A, sklopke s ključem, kontrolnim lampicama za 3 faze, RDC 300 mA tipa B, podnaponsku zaštitu, izlazne priključke za stolove učenika - U energetskom kanalu moraju se montirati minimalno slijedeće komponente: • Modul napajanja 16 A, 3F 400 V, RCD tip A, Sigurnosna sklopka (Gljiva) • Modul sa 6 šuko utičnica montiranih pod kutem od 45° • Modul sa industrijskom utičnicom i 4 mm utičnicama (L1, L2, L3, N, PE) i preklopnikom • Kontrolna jedinica za mjerne instrumenta koja se sastoji od: o 3-fazni adapter s kontaktorom od 16 A za odvajanje svih faza i N. • Regulator s internom sabirnicom za središnje upravljanje maks. 5 funkcionalnih jedinica. o Integrirani 7“ TFT zaslon (800x480) sa staklenom prednjom stranom i širokim kutom gledanja. o Visoko precizan kapacitivni multitouch zaslon o Okretni prekidač s funkcijom tipkala za izravnu kontrolu svih glavnih funkcija. o Podešavanje vrijednosti bilo dodirnom kliznom trakom, dodirnom tipkovnicom ili rotirajućim prekidačem. o Prikaz vrijednosti s velikim brojkama i stupčastim grafikonom, bilježenje podataka grafikona i numerička tablica. o USB sučelje na prednjoj strani i LAN sučelje na stražnjoj strani instrumenta. o Osvijetljeni 2-polni prekidač za centralno uključivanje/isključivanje. o Sa kabelskim snopom i spojnicom. • Modul napajanja AC 3 faze 0-400 V/3A s sigurnosnim utičnicama i mosnim ispravljačem tehničkih karakteristika: o Spojna jedinica opremljena sa: o RDG-LED za indikaciju statusa. o Tri izlazna termomagnetska osigurača s prednjom stranom. o Sigurnosne utičnice od 4 mm. o Ispravljač sa 6 točaka za pulsirajući istosmjerni napon s 4,3% valovitosti. o Motorni 3-fazni varijac. o Tihi pogonski motor s inteligentnom kontrolom brzine za najmanje prekoračenje i podešeno vrijeme, uklj. Jedinica za opskrbu. o 6 x TrueRM Converter (3x napon i 3x struja) s 12-bitnom rezolucijom. o Interna sabirnica za komunikaciju s upravljačkom jedinicom. o Izborna sklopka za preciznu kontrolu napona ili struje. • Modul napajanja DC 160 W / 0-84 V/0-5 A tehničkih karakteristika: o Stabilnost pri 0-100% opterećenja: <0,8%. o Stabilnost pri 10% izmjeničnog napajanja: <0,02%. o Mreškanje: <5mVRMS. o Postavljeno vrijeme 10-100% opterećenja: <1ms. o Zaštita od prenapona: 0…46,2V. o Točnost: < 0,2%. • Digitalni multimetar rezolucije 4 ¾ digit • Osciloskop upravljan računalom 2 kanalani • Funkcijski generator 1 mHz- 10 MHz sinus i 10 Hz – 10 MHz ostali signali - Prednja ploča za trofazno napajanje od plastificiranog aluminija, natpisi otporni na habanje treba sadržavati minimalno sljedeće elemente: FID sklopku, sigurnosni prekidač (gljiva), motornu zaštitu i podnaponsku zaštitu, x 1 kom. - Prednja ploča (od plastificiranog aluminija, natpisi otporni na habanje) treba sadržavati minimalno sljedeće elemente: osam sigurnosnih priključnica 4 mm, x 1 kom. - Modul sa USB priključkom, x 1 kom. - Modul sa dvije RJ-45 utičnice, x 1 kom. - Industrijska utičnica (5 polna, 16A), x 1 kom. - Svi neiskorišteni dijelovi kanala trebaju biti zatvoreni praznim panelima. Laboratorijski stolovi trebaju imati mogućnost slaganja jedan pored drugoga i leđa na leđa. Spajanje laboratorijskog stola se vrši pomoću podne utičnice. Laboratorijski stol treba biti namijenjen za izvođenje laboratorijskih vježbi u nastavi elektrotehnike u srednjim školama. | kom | 1
2 | LABORATORIJSKI STOL - UČENIČKI | Dobava i montaža laboratorijskog stola te puštanje u rad, podešavanje i umjeravanje opreme na adresi Naručitelja do potpune funkcionalnosti. Dimenzije laboratorijskog stola trebaju biti (šxdxv) 1600x800x780 mm (dozvoljeno odstupanje ±5%), gornja radna ploča sa tvrdim laminatom, debljine 30 mm, rubovi zaštićeni 3 mm plastičnom rubnom trakom. Laboratorijski stol treba sadržavati minimalno slijedeće elemente: - Energetski kanal širine kao i stol (plastificirani čelični lim), x 1 kom. - Nosač za modularne panele veličine A4 formata u 2 reda - Ekstenzije za modularno produženje zadnjih nogu stola, x 1 kom. - Adapter (omogućava montažu nadgradnji na bilo koji stol), x 1 kom. - Prednja ploča za trofazno napajanje od plastificiranog aluminija, natpisi otporni na habanje treba sadržavati minimalno sljedeće elemente: FID sklopku, sigurnosni prekidač (gljiva), motornu zaštitu i podnaponsku zaštitu, ugrađen u energetski kanal, x 1 kom. - Panel s minimalno tri utičnice sa zaštinim kontaktima, ugrađen u energetski kanal, x 1 kom - Svi neiskorišteni dijelovi kanala trebaju biti zatvoreni praznim panelima. Laboratorijski stolovi trebaju imati mogućnost slaganja jedan pored drugoga i leđa na leđa. Spajanje laboratorijskog stola se vrši pomoću podne utičnice. Laboratorijski stol treba biti namijenjen za izvođenje laboratorijskih vježbi u nastavi elektrotehnike u srednjim školama | kom | 6
[5 empty] | SVEUKUPNO € | 0
[5 empty] | SVEUKUPNO kn | 0